## Tribune - Tak
Tribune |  | På tak |  | Vinkel
Lampenr. | Lampetype | Sikring | Kabel | Horisontal | Vertikal | Retning
1 | SP6 | =M3-F29 | =M3-W29 | 15 | 65 | Venstre
2 | SP6 | =M3-F31 | =M3-W31 | 0 | 65
3 | SP6 | =M3-F32 | =M3-W32 | 0 | 65
4 | SP6 | =M3-F20 | =M3-W20 | 0 | 65
5 | SP6 | =M3-F33 | =M3-W33 | 0 | 65
6 | SP6 | =M3-F34 | =M3-W34 | 0 | 65
7 | SP7 | =M3-F21 | =M3-W21 | 0 | 65
8 | SP7 | =M3-F35 | =M3-W35 | 0 | 65
9 | SP7 | =M3-F36 | =M3-W36 | 0 | 65
10 | SP7 | =M3-F52 | =M3-W52 | 0 | 65
11 | SP7 | =M3-F53 | =M3-W53 | 0 | 65
12 | SP7 | =M3-F46 | =M3-W46 | 0 | 65
13 | SP7 | =M3-F37 | =M3-W37 | 0 | 65
14 | SP7 | =M3-F10 | =M3-W10 | 0 | 65
15 | SP7 | =M3-F22 | =M3-W22 | 0 | 65
16 | SP7 | =M3-F13 | =M3-W13 | 0 | 65
17 | SP6 | =M3-F47 | =M3-W47 | 20 | 65 | Venstre
18 | SP7 | =M3-F38 | =M3-W38 | 20 | 65 | Venstre
19 | SP7 | =M3-F23 | =M3-W23 | 0 | 45
20 | SP6 | =M3-F39 | =M3-W39 | 0 | 65
21 | SP6 | =M3-F24 | =M3-W24 | 0 | 65
22 | SP6 | =M3-F14 | =M3-W14 | 0 | 65
23 | SP7 | =M3-F40 | =M3-W40 | 0 | 45
24 | SP7 | =M3-F25 | =M3-W25 | 25 | 65 | Høyre
25 | SP7 | =M3-F26 | =M3-W26 | 0 | 65
26 | SP6 | =M3-F41 | =M3-W41 | 0 | 65
27 | SP6 | =M3-F49 | =M3-W49 | 0 | 65
28 | SP7 | =M3-F11 | =M3-W11 | 0 | 45
29 | SP6 | =M3-F50 | =M3-W50 | 0 | 65
30 | SP6 | =M3-F43 | =M3-W43 | 0 | 65
31 | SP7 | =M3-F12 | =M3-W12 | 0 | 50
32 | SP7 | =M4-F9 | =M4-W9 | 0 | 50
33 | SP6 | =M4-F29 | =M4-W29 | 0 | 65
34 | SP6 | =M4-F47 | =M4-W47 | 0 | 65
35 | SP7 | =M4-F10 | =M4-W10 | 0 | 45
36 | SP6 | =M4-F20 | =M4-W20 | 0 | 65
37 | SP6 | =M4-F31 | =M4-W31 | 0 | 65
38 | SP7 | =M4-F21 | =M4-W21 | 0 | 65
39 | SP7 | =M4-F22 | =M4-W22 | 25 | 65 | Venstre
40 | SP7 | =M4-F32 | =M4-W32 | 0 | 45
41 | SP6 | =M4-F13 | =M4-W13 | 0 | 65
42 | SP6 | =M4-F33 | =M4-W33 | 0 | 65
43 | SP6 | =M4-F49 | =M4-W49 | 0 | 65
44 | SP7 | =M4-F24 | =M4-W24 | 0 | 45
45 | SP7 | =M4-F34 | =M4-W34 | 20 | 65 | Høyre
46 | SP6 | =M4-F50 | =M4-W50 | 20 | 65 | Høyre
47 | SP7 | =M4-F14 | =M4-W14 | 0 | 65
48 | SP7 | =M4-F25 | =M4-W25 | 0 | 65
49 | SP7 | =M4-F11 | =M4-W11 | 0 | 65
50 | SP7 | =M4-F35 | =M4-W35 | 0 | 65
51 | SP7 | =M4-F51 | =M4-W51 | 0 | 65
52 | SP7 | =M4-F52 | =M4-W52 | 0 | 65
53 | SP7 | =M4-F53 | =M4-W53 | 0 | 65
54 | SP7 | =M4-F36 | =M4-W36 | 0 | 65
55 | SP7 | =M4-F37 | =M4-W37 | 0 | 65
56 | SP7 | =M4-F26 | =M4-W26 | 0 | 65
57 | SP6 | =M4-F38 | =M4-W38 | 0 | 65
58 | SP6 | =M4-F39 | =M4-W39 | 0 | 65
59 | SP6 | =M4-F27 | =M4-W27 | 0 | 65
60 | SP6 | =M4-F40 | =M4-W40 | 0 | 65
61 | SP6 | =M4-F41 | =M4-W41 | 0 | 65
62 | SP6 | =M4-F43 | =M4-W43 | 15 | 65 | Høyre

## Tribune - Under tak
Tribune |  | Under tak |  | Vinkel
Lampenr. | Lampetype | Sikring | Kabel | Horisontal | Vertikal | Retning
63 | SP7 | =M3-F2 | =M3-W2 | 0 | 55 | Høyre
64 | SP7 | =M3-F3 | =M3-W3 | 0 | 55
65 | SP7 | =M3-F4 | =M3-W4 | 0 | 55
66 | SP7 | =M3-F15 | =M3-W15 | 0 | 55 | Høyre
67 | SP7 | =M3-F44 | =M3-W44 | 0 | 55
68 | SP7 | =M3-F5 | =M3-W5 | 0 | 55
69 | SP7 | =M3-F6 | =M3-W6 | 0 | 55 | Venstre
70 | SP7 | =M3-F28 | =M3-W28 | 0 | 55
71 | SP7 | =M3-F7 | =M3-W7 | 0 | 55
72 | SP6 | =M3-F16 | =M3-W16 | 60 | 65 | Venstre
73 | SP7 | =M3-F17 | =M3-W17 | 0 | 55
74 | SP7 | =M3-F8 | =M3-W8 | 0 | 45
75 | SP6 | =M3-F19 | =M3-W19 | 65 | 70
76 | SP7 | =M3-F18 | =M3-W18 | 0 | 50
77 | SP7 | =M4-F15 | =M4-W15 | 0 | 50
78 | SP6 | =M4-F16 | =M4-W16 | 65 | 70
79 | SP7 | =M4-F2 | =M4-W2 | 0 | 45
80 | SP7 | =M4-F17 | =M4-W17 | 0 | 55
81 | SP6 | =M4-F18 | =M4-W18 | 60 | 65
82 | SP7 | =M4-F3 | =M4-W3 | 0 | 55
83 | SP7 | =M4-F28 | =M4-W28 | 0 | 55
84 | SP7 | =M4-F4 | =M4-W4 | 0 | 55
85 | SP7 | =M4-F5 | =M4-W5 | 0 | 55
86 | SP7 | =M4-F45 | =M4-W45 | 0 | 55
87 | SP7 | =M4-F19 | =M4-W19 | 0 | 55
88 | SP7 | =M4-F6 | =M4-W6 | 0 | 55
89 | SP7 | =M4-F7 | =M4-W7 | 0 | 55
90 | SP7 | =M4-F8 | =M4-W8 | 0 | 55

## Mast - Vest
Mast |  | Vest |  | Vinkel
Lampenr. | Lampetype | Sikring | Kabel | Horisontal | Vertikal | Retning
91 | SP7 | =M1-F13 | =M1-W13 | 22 | 70 | Høyre
92 | SP7 | =M1-F19 | =M1-W19 | 7 | 55 | Høyre
93 | SP7 | =M1-F12 | =M1-W12 | 7 | 65 | Høyre
94 | SP7 | =M1-F22 | =M1-W22 | 7 | 65 | Høyre
95 | SP7 | =M1-F21 | =M1-W21 | 38 | 65 | Venstre
96 | SP7 | =M1-F20 | =M1-W20 | 22 | 70 | Høyre
97 | SP7 | =M1-F11 | =M1-W11 | 38 | 65 | Venstre
98 | SP7 | =M1-F34 | =M1-W34 | 22 | 70 | Høyre
99 | SP7 | =M1-F18 | =M1-W18 | 17 | 55 | Høyre
100 | SP7 | =M1-F15 | =M1-W15 | 17 | 55 | Høyre
101 | SP7 | =M1-F14 | =M1-W14 | 38 | 65 | Venstre
102 | SP7 | =M1-F17 | =M1-W17 | 22 | 70 | Høyre
103 | SP7 | =M1-F16 | =M1-W16 | 23 | 50 | Venstre
104 | SP7 | =M1-F32 | =M1-W32 | 22 | 70 | Høyre
105 | SP7 | =M1-F39 | =M1-W39 | 22 | 70 | Høyre
106 | SP7 | =M1-F38 | =M1-W38 | 8 | 25 | Venstre
107 | SP7 | =M1-F37 | =M1-W37 | 8 | 25 | Venstre
108 | SP7 | =M1-F36 | =M1-W36 | 23 | 45 | Venstre
109 | SP7 | =M1-F35 | =M1-W35 | 23 | 45 | Venstre

## Mast - Øst
Mast |  | Øst |  | Vinkel
Lampenr. | Lampetype | Sikring | Kabel | Horisontal | Vertikal | Retning
110 | SP7 | =M2-F22 | =M2-W22 | 38 | 65 | Høyre
111 | SP7 | =M2-F21 | =M2-W21 | 7 | 65 | Venstre
112 | SP7 | =M2-F13 | =M2-W13 | 7 | 65 | Venstre
113 | SP7 | =M2-F19 | =M2-W19 | 7 | 55 | Venstre
114 | SP7 | =M2-F14 | =M2-W14 | 22 | 70 | Venstre
115 | SP7 | =M2-F11 | =M2-W11 | 38 | 65 | Høyre
116 | SP7 | =M2-F20 | =M2-W20 | 22 | 70 | Venstre
117 | SP7 | =M2-F16 | =M2-W16 | 38 | 65 | Høyre
118 | SP7 | =M2-F17 | =M2-W17 | 17 | 55 | Venstre
119 | SP7 | =M2-F18 | =M2-W18 | 17 | 55 | Venstre
120 | SP7 | =M2-F36 | =M2-W36 | 22 | 70 | Venstre
121 | SP7 | =M2-F12 | =M2-W12 | 23 | 50 | Høyre
122 | SP7 | =M2-F15 | =M2-W15 | 22 | 70 | Venstre
123 | SP7 | =M2-F32 | =M2-W32 | 22 | 70 | Venstre
124 | SP7 | =M2-F35 | =M2-W35 | 23 | 45 | Høyre
125 | SP7 | =M2-F34 | =M2-W34 | 23 | 45 | Høyre
126 | SP7 | =M2-F33 | =M2-W33 | 8 | 25 | Høyre
127 | SP7 | =M2-F37 | =M2-W37 | 8 | 25 | Høyre
128 | SP7 | =M2-F38 | =M2-W38 | 22 | 70 | Venstre